Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома

| № п/п | Вид работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. | Уборка лестничных клеток |  |
| 1. | Влажное подметание лестничных клеток и маршей (1-3 этаж) | 3 раз в неделю |
| 2. | Влажное подметание лестничных клеток и маршей (выше третьего этажа) | 3 раза в неделю |
| 3. | Мытье лестничных клеток и маршей | 2 раза в месяц |
| 4. | Мытье подъездных окон | 2 раза в год |
| 5. | Влажная протирка стеновых панелей, подъездных дверей, плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |
| 6. | Влажная протирка почтовых ящиков, подоконников, поручней перил | 1 раз в месяц |
| 7. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| II. | Уборка придомовой территории |  |
|  | летний период |  |
| 1. | Подметание придомовой территории | 5 раз в неделю |
| 2. | Уборка газонов от мусора и опавшей листвы | 1 раза в неделю |
| 3. | Полив тротуаров | 2 раза в год |
| 4. | Полив газонов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю |
| 5. | Выкашивание газонов (стрижка) | 3 раза в год |
| 6. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |
| 7. | Уборка площадки по сбору ТБО | ежедневно |
|  | зимний период |  |
| 1. | Подметание, сдвижка снега при снегопаде/без снегопада | 5 раз в неделю |
| 2. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 15 раз в год |
| 3. | Посыпка территории песком (смесь песка с хлоридами) | 20 раз в год |
| 4. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |
| 5. | Уборка площадки по сбору ТБО | ежедневно |
| III. | Вывоз мусора |  |
| 1. | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | 5 раз в неделю |
| 2. | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в 3 недели |
| IV. | Обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения |  |
| 1. | Осмотр общих домовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений, проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 2 раза в год |
| 2. | Осмотр электрической сети и оборудования в технических подвалах, на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 4 раза в год |
| 3. | Технический осмотр состояния подъездного электроосвещения (выключателей, светильников, лампочек, арматуры) | 1 раз в год |
| 4. | Осмотр этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений, проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в месяц |
| 5. | Осмотр электрощитовых, ВРУ | 1 раз в месяц |
| 6. | Замена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования. | по заявке |
| 7. | Техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования | по заявке |
| 8. | Устранение неисправностей в системе освещения общих домовых помещений, ВРУ, автоматов защиты стояков и питающих линий | по заявке |
| 9. | Снятие показаний с электросчетчиков | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание системы отопления |  |
| 1. | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
| 2. | Промывка системы отопления | 1 раз в год |
| 3. | Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год |
| 4. | Проверка состояния трубопроводов системы отопления | 1 раз в год |
| 5. | Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в подвальных и чердачных помещениях. | 1 раз в год |
| 6. | Проверка состояния отопительных приборов в местах общего пользования | 1 раз в год |
| 7. | Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления | 1 раз в год |
| 8. | Очистка грязевиков | 1 раз в год |
| 9. | Технический осмотр, с мелким ремонтом изоляции трубопроводов отопления | 1 раз в год |
| 10. | Притирка запорной арматуры с набивкой сальников | 1 раз в год |
| 11. | Снятие, осмотр, прочистка, ремонт и установка параллельной задвижки | 1 раз в год |
| 12. | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год |
|  | Техническое обслуживание системы горячего и холодного водоснабжения |  |
| 1. | Проверка состояния трубопроводов системы горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в год |
| 2. | Гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения | 1 раз в год |
| 3. | Снятие показаний с контрольно-измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц |
| 4. | Технический осмотр, с мелким ремонтом изоляции трубопроводов ХВС и ГВС | 1 раз в год |
| 5. | Притирка запорной арматуры с набивкой сальников | 1 раз в год |
| 6. | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год |
|  | Техническое обслуживание системы канализации |  |
| 1. | Проверка состояния трубопроводов системы канализации | 1 раз в год |
| 2. | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год |
| 3. | Прочистка и промывка канализационных стояков (1/5 от всех имеющихся стояков) | 1 раз в год |
| 4. | Проверка и при необходимости прочистка канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| V. | Содержание конструктивных элементов здания |  |
| 1. | Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости | 2 раза в год |
| 2. | Очистка кровли от мусора | 3 раза в год |
| 3. | Удаление снега с кровли | 1 раз в год |
| 4. | Удаление сосулек и наледи с кровли | 3 раза в год |
| 5. | Очистка козырьков подъездов от снега и наледи | по мере необходимости |
| 6. | Очистка ливневой канализации | по мере необходимости |
| 7. | Техническое обслуживание системы вентиляции (проверка наличия тяги в вентиляционных шахтах, мелкий ремонт) | 2 раза в год |
| 8. | Заделка, раскрытие продухов в цоколях зданий, чердаках | 2 раза в год |
| 9. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах | 1 раз в год |
| 10. | Укрепление номерных знаков | 1 раз в год |
| VI. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
| 1. | Прием и регистрация заявок диспетчерской службой по телефону | по заявке |
| 2. | Устранение неисправностей аварийного порядка | по заявке |
| VII. | Благоустройство придомовой территории |  |
| 1. | Консервирование, расконсервирование и ремонт поливочной системы | 2 раза в год |
| 2. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 3. | Озеленение придомовой территории | 1 раз в год |
| VIII. | Прочие работы |  |
| 1. | Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости |
| 2. | Прочие работы (непредвиденный ремонт) |  |